# Вопросы по автоматизации
электрических схем в Revit

Просим уточнить правила переноса данных с планов на схему. Ответы помогут определить состав групп, способ расчёта мощности и порядок обновления схемы перед разработкой плагина.

Введите ответы под вопросами. Если правило пока не определено, напишите «нужно согласовать». Устройство параметров и семейств мы проверим по файлу проекта.

Проект: __________________________    Контактное лицо: __________________________

1. В какой версии Revit вы работаете

Укажите используемые версии. Приложите небольшой RVT-проект со схемой и 2–3 группами потребителей. Для одной группы укажите состав и правильную сумму мощности, рассчитанную вручную. Если используются связанные модели, приложите их тоже.

Ответ: [введите ответ]

2. Как определяется принадлежность потребителя группе

Используются электрические цепи Revit, параметр «Группа» на каждом потребителе или другой способ? На присланном скриншоте поле «Группа» выглядит пустым: где хранится принадлежность этого элемента? Если цепь и текстовый параметр расходятся, чему доверять?

Ответ: [введите ответ]

3. Как отличить группы с одинаковыми номерами

Повторяются ли номера групп у разных щитов, в секциях или корпусах? Какие параметры щита и группы заполнены у потребителя и на схеме? Бывают ли устройства с несколькими вводами или подключением к разным группам?

Ответ: [введите ответ]

4. Как записываются обозначения групп

Считаются ли «1.4с» и «Гр.1.4с» одной группой? Префикс «Гр.» добавляется автоматически или вводится вручную? Встречаются ли пробелы, русская «с» и латинская «c»? Приведите примеры допустимых обозначений.

Ответ: [введите ответ]

5. Какую мощность суммировать и куда записывать результат

Укажите полные названия исходного параметра у потребителя и итогового параметра на схеме, а также единицы измерения. На скриншотах видны расчётная мощность в Вт и установленная в В·А. Требуется установленная активная, расчётная или полная мощность?

Ответ: [введите ответ]

6. По какой формуле рассчитывать итог

Нужна простая сумма или учитываются количество устройств, коэффициенты спроса и одновременности, режим работы? Мощность задана на одно устройство или на весь блок? Как округлять итог? Покажите расчёт одной группы с исходными значениями.

Ответ: [введите ответ]

7. Какие элементы включать в расчёт

Укажите виды потребителей: розетки, светильники, оборудование, другие семейства. Что исключать, например резерв? Если блок состоит из нескольких устройств или содержит вложенные семейства, на каком уровне учитывать мощность, чтобы не считать её дважды?

Ответ: [введите ответ]

8. Где искать потребителей

Во всей модели, на выбранных планах или среди выделенных элементов? Есть ли RVT-связи, несколько размещений одной связи, разные стадии или варианты проекта? Подтвердите: один прибор, показанный на нескольких планах, учитывается один раз.

Ответ: [введите ответ]

9. Как устроена схема

Один элемент семейства соответствует одной группе или целому щиту? Есть ли копии одной группы на разных видах и нужно ли обновлять их все? Можно ли при необходимости доработать семейство или добавить параметр для связи с потребителями?

Ответ: [введите ответ]

10. Какие данные переносить в первой версии

Только суммарную мощность или также «Потребитель», количество и другие поля? Перечислите их. Что означают «123» и «Р.С» в поле «Потребитель» на примерах? Какой текст выводить, если в группе потребители с разными наименованиями?

Ответ: [введите ответ]

11. Когда и в каком объёме обновлять схему

По кнопке «Обновить схему» или сразу после изменения мощности, добавления, удаления и переноса потребителя в другую группу? Обновлять выбранный щит, одну схему или весь проект? Используется ли совместная работа в общем файле?

Ответ: [введите ответ]

12. Что делать при ошибках и неполных данных

Если группа или мощность не заполнены, группа не найдена на схеме или соответствие неоднозначно: оставить старый итог с предупреждением, очистить его или остановить обновление группы? Что делать после удаления последнего потребителя? Ноль и отсутствие данных нужно различать.

Ответ: [введите ответ]

13. Как учитывать ручные значения и исключения

Можно ли перезаписывать ранее введённые значения? Какие поля должны оставаться ручными? Нужны ли группы с закреплённой мощностью, которую плагин не пересчитывает? Как обозначать такие исключения?

Ответ: [введите ответ]

К ответам просим приложить пример проекта и ручной расчёт одной группы. На их основе можно будет согласовать поведение плагина и проверить первый результат.